**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №1**

***Вертикальная планировка участка***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Механизированная вертикальная планировка участка. Удален почвенно-растительный .*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*трактор, шанцевый инструмент, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «05» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «05» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Разработка котлована под АМС***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №2**

***Разработка котлована под АМС***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Разработка котлована под АМС согласно РП.*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*трактор, шанцевый инструмент, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «06» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «06» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Механическая трамбовка дна котлована***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №3**

***Механическая трамбовка дна котлована***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Механическая трамбовка дна котлована .*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*механическая трамбовка, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «05» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «05» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Устройство геоткани***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №4**

***Устройство геоткани***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Устройство геоткани согласно РП.*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*геоткань, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «06» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «06» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Послойная отсыпка и трамбование дна котлована***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №5**

***Послойная отсыпка и трамбование дна котлована***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Послойная отсыпка и трамбование дна котлована согласно РП.*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*щебень, механическая трамбовка, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «07» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «07» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Устройство очага заземления***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №6**

***Устройство очага заземления***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Очаг заземления выполнен при помощи вертикальных заземлителей -электродов из уголков 50\*50\*5мм длиной 2м. Электроды забиты в грунт с отметкой верхнего конца электрода - 0,7 м от поверхности земли. Вертикальные заземлители соединены между собой горизонтальными заземлителями - соединительной шиной из стальной полосы 4x40 мм. Стальная полоса проложить в земляной траншее на глубине - 0,3 м от поверхности земли..*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*шанцевый инструмент, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «07» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «07» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Вертикальная планировка участка***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №7**

***Вертикальная планировка участка***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«» ,*

(наименование и место расположения объекта)

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

* К освидетельствованию предъявлены следующие работы:*Вертикальная планировка участка, отсыпка щебенкой согласно РП.*

(наименование скрытых работ)

* Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*щебень, механическая трамбовка, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «08» ноябрь 2023г.
2. окончания работ «08» ноябрь 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Установка ФБС блоков и ЦМ контейнера***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор |  |  |
|  | (подпись) |  |