**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №1**

***Разработка котлована под АМС***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«ALM\_Bluesky\_U21L81821» 53052750,83052750,93052750, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Коктобе*

(наименование и место расположения объекта)

*«23» января 2023 г.*

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

*техник строитель Краснажонов И.Д.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор ТОО «Vector Vision»

Аипов А.М

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: *Ручная разработка грунта под АМС размерами 5,1х5,1х0,2м - 5,202 м³; Грунт I категории. Грунт равномерно размещен за территорией строительства.*

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

*53052750,83052750,93052750/04-2023*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*нивелир, мерная рейка, шанцевый инструменты*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «23» января 2023г.
2. окончания работ «23» января 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Механическая трамбовка дна котлованов***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснажонов И.Д. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор ТОО «Vector Vision» |  | Аипов А.М |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №2**

***Механическая трамбовка дна котлованов***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«ALM\_Bluesky\_U21L81821» 53052750,83052750,93052750, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Коктобе*

(наименование и место расположения объекта)

*«23» января 2023 г.*

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

*ПГС, техник строитель Краснажонов И.Д.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор ТОО «Vector Vision»ц

Аипов А.М

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: *Механическая трамбовка дна котлованов. Выполнены контрольные замеры отметки дна котлованов, выход на проектную глубину.*

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

*53052750,83052750,93052750/04-2023*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*Шанцевый инструмент, механическая трамбовка, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «23» января 2023г.
2. окончания работ «23» января 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Отсыпка и послойное трамбование участка под АМС песчанно-гравийной смесью***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснажонов И.Д. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор ТОО «Vector Vision» |  |  |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №3**

***Отсыпка и послойное трамбование участка под АМС песчанно-гравийной смесью***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«ALM\_Bluesky\_U21L81821» 53052750,83052750,93052750, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Коктобе*

(наименование и место расположения объекта)

*«23» января 2023 г.*

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

*ПГС, техник строитель Краснажонов И.Д.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

*Отсыпка и послойное трамбование участка под АМС песчанно-гравийной смесью 200мм - 26м2.*

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

*53052750,83052750,93052750/04-2023*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены: *Щебень фракции 20-40, в объеме 0,97 м3. Шанцевый инструмент, механическая трамбовка, нивелир, мерная рейка*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «23» января 2023г.
2. окончания работ «23» января 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Гидроизоляция ФМ-1 и ФМ-2***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснажонов И.Д. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор ТОО «Vector Vision» |  | Аипов А.М |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №4**

***Вертикальная планировка участка и укладка геотекстиля***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«ALM\_Bluesky\_U21L81821» 53052750,83052750,93052750, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Коктобе*

(наименование и место расположения объекта)

*«24» января 2023 г.*

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

*ПГС, техник строитель Краснажонов И.Д.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы:

*Вертикальная планировка участка, укладка геотекстиля согласно РП*

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

*53052750,83052750,93052750/04-2023*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены: *Геотекстиль, щебень фр 20-40, нивелир с мерной рейкой*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «24» января 2023г.
2. окончания работ «24» января 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Установка ФБС блоков и ЦМ контейнера***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснажонов И.Д. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор ТОО «Vector Vision» |  | Аипов А.М |
|  | (подпись) |  |

**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №5**

**Устройство очага защитного заземления**

(наименование работ)

Выполненных работ в*«ALM\_Bluesky\_U21L81821» 53052750,83052750,93052750, Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Коктобе*

(наименование и место расположения объекта)

«23» января 2023 г.

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

*ПГС, техник строитель Краснажонов И.Д.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: *Очаг заземления выполнены при помощи вертикальных заземлителей -электродов из уголков 50\*50\*5мм длиной 2м. Электроды забиты в грунт с отметкой верхнего конца электрода - 0,7 м от поверхности земли. Вертикальные заземлители соединены между собой горизонтальными заземлителями - соединительной шиной из стальной полосы 4x40 мм. Стальная полоса проложена в земляной траншее на глубине - 0,5 м от поверхности земли*

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектно-сметной документации *ТОО «Аврора Сервис»*

*53052750,83052750,93052750/04-2023*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*Уголок 50\*50\*5, полоса 40\*4,* Шанцевый *инструмент, электроды, сварочный аппарат, краска.*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством и отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «23» января 2023г.
2. окончания работ «23» января 2023г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснажонов И.Д. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проктной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор ТОО «Vector Vision» |  | Аипов А.М |
|  | (подпись) |  |