**АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ №1**

***Разработка котлована под АМС***

(наименование работ)

Выполненных работ в*«{{object\_name}}» {{project\_code}}, {{* *address}}*

(наименование и место расположения объекта)

*{{* *AOSR\_signature\_date }}*

Комиссия в составе:

Представителя строительно - монтажной Организации ТОО «Аврора Сервис»

*{{POSITION\_TECH\_BUILDER}} {{FIO\_TECH\_BUILDER}}*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Отдела проектированияТОО «Аврора Сервис»

*ГИП Краснюков И.М.*

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя Заказчика ТОО «Кар-Тел»

(фамилия, инициалы, должность)

Технический надзор {{supervisor\_company\_name}}

{{supervisor\_representative}}

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных *ТОО «Аврора Сервис»*

(наименование строительно-монтажной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: *Ручная разработка грунта под АМС размерами 5,1х5,1х0,2м - 5,202 м³; Грунт I категории. Грунт равномерно размещен за территорией строительства.*

(наименование скрытых работ)

1. Работы выполнены по проектно-сметной документации ТОО *«Аврора Сервис»*

*{{project\_code\_with\_date}}*

(наименование проектной документации, номера чертежей и дата их составления)

1. При выполнении работ применены:

*нивелир, мерная рейка, шанцевый инструменты*

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

1. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно сметной документации *работы выполнены с надлежащим качеством, отклонения отсутствуют*

(при наличии отклонений указывается кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)

1. Дата: начала работ «23» января 2023г.
2. окончания работ «23» января 2023г.

***Решение комиссии:***

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

***Механическая трамбовка дна котлованов***

(наименование работ и конструкций)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | {{POSITION\_TECH\_BUILDER}} |
|  | (подпись) |  |
| Представитель проектной организации ТОО «Аврора Сервис» |  | Краснюков И.М. |
|  | (подпись) |  |
| Представитель Заказчика ТОО «Кар-Тел» |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Технический надзор {{supervisor\_company\_name}} |  | {{supervisor\_representative}} |
|  | (подпись) |  |